## Sheet1
Obiectiv: Spital Karl Diel Jimbolia
OFERTA TEHNICA
SISTEM DETECTIE AVERTIZARE LA INCENDIU
Nr. | Denumire tip aparatură | Producător |  | UM | Cantitatea TOTALA | Pavilion Cabina Poarta | Pavilion Medicina Interna | nr. paginii din documentatia tehnica unde se regaseste produsul ofertat | Observatii (se vor consemna caracteristicile superioare fata de conditiile tehnice minimale)
caracteristici tehnice
1 | Centrală de incendiu adresabilă, MXF B5-SCUA-C |  |  | buc. | 0
2 | Centrală de incendiu adresabilă, MXF B5-SCUA-CP |  |  | buc. | 1 | 1
3 | Centrală de incendiu adresabilă, CXF/CXE B6-X2A-C |  |  | buc. | 1 |  | 1
4 | Module de buclă, B5-DXI2 |  |  | buc. | 0
5 | Modul de rețea, B8-NET-FX8 |  |  | buc. | 0
6 | Transceiver FO Singlemode, SFP-MODUL-SM |  |  | buc. | 10 | 6 | 4
7 | Modul de relee, B3-REL10 |  |  | buc. | 1 | 1
8 | Modul funcții de bază, B8-BAF |  |  | buc. | 0
9 | Acumulator 12V 44Ah, AKKU 44 |  |  | buc. | 0
10 | Modul de rețea, B9-NET-FX4 |  |  | buc. | 1 |  | 1
11 | Acmumulator 12V 17Ah, BC17-12 |  |  | buc. | 4 | 2 | 2
12 | Detector multisenzor, MTD 533x |  |  | buc. | 49 | 6 | 43
13 | Soclu detector, USB 502-6 |  |  | buc. | 49 | 6 | 43
14 | Buton manual de acționare, MCP545x-1R |  |  | buc. | 10 | 2 | 8
15 | Carcasă buton MCP 545x |  |  | buc. | 10 | 2 | 8
16 | Modul 3I/O, BX0IO3 |  |  | buc. | 1 | 1
17 | Modul 4I/2O, BX-O2I4 |  |  | buc. | 1 |  | 1
18 | Sursă de alimentare, HPSB11A12C |  |  | buc. | 2 | 1 | 1
19 | Sirenă de interior, BX-SOL-R |  |  | buc. | 3 | 1 | 2
20 | Sirenă de exterior IP65, SONOS comb. cu flash |  |  | buc. | 2 | 1 | 1
21 | Detector conventional de gaz, 057350.99 |  |  | buc. | 0
22 | Cablu incendiu E30 |  |  | ml | 900 | 100 | 800
23 | Jgheab PVC cu accesorii |  |  | ml | 850 | 100 | 750
24 | Sufa metalica |  |  | ml | 200 | 200
25 | Cablu FO SM - instalare aeriana in exterior |  |  | ml | 750 | 750
26 | Lipituri FO |  |  | buc. | 30 | 30
27 | Pigtail-uri |  |  | buc. | 30 | 30
28 | Casete de sudura |  |  | buc. | 7 | 7
29 | Materiale marunte |  |  | set | 1 | 1
nota : se oferteaza doar pozitiile care prevad cantitati de produse
TERMEN DE GARANTIE ACORDAT
SERVICE SI INTRETINERE IN PERIOADA DE GARANTIE : DA/NU
OFERTANT
SEMNATURA AUTORIZATA